## 様式２ 概要(RC)
*
様式 ２（ＲＣ）
| 耐震診断 概要書 | [25 empty] | ＲＣ造
| 診断概要 | [20 empty] | 判定区分 ： |  |  |  |  | 沿道診断
| 診断法(計算法) | [5 empty] | 第２次診断 | [7 empty] | (一財)日本建築防災協会 ＲＣ診断基準
| 電算ソフト(作成者) | [5 empty] | DOC-RC/SRC Ver７.０（P評価11-改1-RC） | [17 empty] | 構造システム
担当事務所・代表者
| 連絡先 住所 | [18 empty] | Tel/Fax |  |  |  |  | 055-123-4567/055-123-2345
| 診断実施者(氏名･資格) | [13 empty] | 一級建築士 |  |  |  |  | 登録資格者番号・受講修了証番号 : | [8 empty] | 123456
| 連絡先 | [5 empty] | Tel/Fax |  |  |  | 055-123-4567/055-123-2345 | [8 empty] | Ｅ-ｍａｉｌ |  |  |  |  | abcdefg＠hijklmn.ne.jp
| 分割判定等 | [5 empty] | 最上階鉄骨トラス屋根の応力伝達不可、ゾーニングにより検討
建 物 概 要
| 建 物 名 称 | [25 empty] | 構造体の種別 | [8 empty] | ＲＣ造
| 所 在 地 | [25 empty] | ＲＣ造 | [8 empty] | ＳＲＣ造
| 建築年･構造･階数 |  |  |  |  | 昭和 |  |  |  | 年 |  | （西暦 |  | 1925 |  | 年） |  |  |  | ＲＣ |  | 造 |  | 5 | 階建 | [10 empty] | ＲＣ
| 診 断 実 施 年 |  |  |  |  | 平成 |  |  |  | 年 |  | （西暦 |  | 1988 |  | 年） |  |  |  | 築後 |  |  | 63 |  | 年 | [16 empty] | 原設計構造計算書：直接基礎。地耐力15t/㎡
| 診断対象延べ床面積 |  |  |  |  | 4040 |  |  | ㎡ | [23 empty] | 直接基礎 |  |  |  | 独立フーチング |  |  |  | 地耐力： |  | 15 | t/㎡ | 図面による
| 基礎・地盤条件 |  |  |  |  | 杭基礎 |  |  |  |  | 支持力： |  |  | 120 |  | ｔ/本 |  | (推定) | [14 empty] | 杭基礎 |  |  |  |  | 支持力： |  | ｔ/本
| 構造上の特徴 |  |  |  |  | 平 面 ： |  |  |  | 整形 |  |  |  | 、 |  | 立 面 ： |  |  |  | 整形
[6 empty] | 構 造 形 式 ： |  |  |  |  | (X : |  | ラーメン | [5 empty] | ) | (Y : |  | ラーメン | [5 empty] | ) | [6 empty] | 不整形
[6 empty] | 極 脆 性 柱 ： |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 下 階 壁 抜 ： |  |  |  |  | 有 |  |  |  | 平 面 柱 抜 ： |  |  |  |  | 無
調 査 結 果
| 設計図書の有無 |  |  |  |  | 意匠図面 ： |  |  |  | 有 |  |  |  | 構造図面 ： |  |  |  | 有 |  |  |  | 構造計算書 ： |  |  |  |  | 有
| 柱･壁･梁の配置 |  |  |  |  | 図面との整合 |  |  |  | 不整合 |  |  |  | 一部、改修工事により壁開口等が変更されている。
| 外 観 劣 化 調 査 |  |  |  |  | 大規模改修が行われているため、僅かなクラックと仕上げ劣化が見られる程度である。
整形
| コンクリート強度 |  |  |  |  | 設計強度 : |  |  |  | 18 |  | Ｎ/mm2 |  | 調査方法 : |  |  |  | 設計図面
[6 empty] | 調査方法 : |  |  |  | コア抜取り・圧縮強度試験 | [8 empty] | 調査個数 : |  |  |  | 各階 |  | 3 | ヶ所 |  | 計 |  | 15 | ヶ所
[6 empty] | 各階平均強度 |  |  |  | 1F | 20.4 |  | 2F | 19.2 |  | 3F | 15.8 |  | 4F | 22.5 |  | 5F | 19.8
[6 empty] | 各階採用強度 |  |  |  | 1F | 16.5 |  | 2F | 16.7 |  | 3F | 14.3 |  | 4F | 18 |  | 5F | 18
| コンクリート中性化深さ |  |  |  |  | 調査個数 : |  |  |  | 15 |  | ヶ所 |  | 最小 = |  | 0.3 |  | cm |  | 最大 = |  | 3.5 |  | cm |  | 平均 = |  | 1.15 |  | cm
| 鉄 筋 強 度 |  |  |  |  | 調査方法 : |  |  |  | 設計図面 |  |  | 太物設計強度 = |  |  |  |  | 235 |  | Ｎ/m㎡ |  | 呼称 : |  | SR24 |  | 採用強度 = |  |  |  | 294 |  | Ｎ/m㎡
[6 empty] | 図面表記：SS-39 | [6 empty] | 細物設計強度 = |  |  |  |  | 235 |  | Ｎ/m㎡ |  | 呼称 : |  | SR24 |  | 採用強度 = |  |  |  | 294 |  | Ｎ/m㎡
| 鉄 骨 強 度 |  |  |  |  | 調査方法 : |  |  |  | 設計図書 |  |  | 設 計 強 度 = |  |  |  |  | 235 |  | Ｎ/m㎡ |  | 呼称 : |  | SS41 |  | 採用強度 = |  |  |  | 235 |  | Ｎ/m㎡
| 不 同 沈 下 ・ 等 |  |  |  |  | レベル測定結果およびクラックの状況から不同沈下はないと判断する。
| 落 下 物 等 の 調 査 |  |  |  |  | ５階バルコニー手摺のＲＣ笠木に落下の不安がある。
| 調査結果についての所見 |  |  |  |  | 大幅な内部改修がなされており、内部でのクラックは殆んど見られない。
[33 empty] | 1 | ≦ | Ａ | 地震の震動および衝撃に対して、倒壊または崩壊する危険性が低いと判断する。
| 診 断 結 果 | [31 empty] | 0.65 | ≦ | Ｂ | 耐震性能は比較的高いランクではあるが、地震の振動および衝撃に対して、倒壊または崩壊する危険性があり、補強が必要と判断する。
| Ｘ方向 既存建物診断結果 | [11 empty] | Ｙ方向 既存建物診断結果 | [13 empty] | 判定指標 Iso= |  |  |  |  | 0.6 | 0.35 | ≦ | Ｃ | 耐震性能は比較的低いランクであるため、地震の振動および衝撃に対して、倒壊または崩壊する危険性があり、補強が必要と判断する。
| 階 | Ｅo | SD |  | Ｔ |  | Ｉs |  | Is/Iso |  | CTUSD |  | 階 |  | Ｅo |  | SD |  | Ｔ |  | Ｉs |  | Is/Iso |  | CTUSD | [9 empty] | Ｄ | 地震の震動および衝撃に対して、倒壊または崩壊する危険性が非常に高く、大規模な補強工事または改築が必要と判断する。
[27 empty] | 建物全体 Is = |  |  |  |  | 0.46
[27 empty] | Is／Iso = |  |  |  |  | 0.76
| 5F | 1.17 | 0.95 |  | 0.999 |  | 1.11 |  | 1.85 |  | 0.82 |  | 5F |  | 1.17 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 1.11 |  | 1.85 |  | 0.82
| 4F | 0.645 | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.61 |  | 1.01 |  | 0.61 |  | 4F |  | 0.645 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.61 |  | 1.01 |  | 0.61 |  | 耐震性能は比較的高いランクではあるが、地震の振動および衝撃に対して、倒壊または崩壊する危険性があり、補強が必要と判断する。
| 3F | 0.537 | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.5 |  | 0.83 |  | 0.51 |  | 3F |  | 0.537 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.5 |  | 0.83 |  | 0.51
| 2F | 0.508 | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.48 |  | 0.8 |  | 0.48 |  | 2F |  | 0.508 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.48 |  | 0.8 |  | 0.48
| 1F | 0.487 | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.46 |  | 0.76 |  | 0.46 |  | 1F |  | 0.487 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.46 |  | 0.76 |  | 0.46
| 最小値 | 0.487 | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.46 |  | 0.76 |  | 0.46 |  | 最小値 |  | 0.487 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.46 |  | 0.76 |  | 0.46
補 強 結 果
| Ｘ方向 補強後の診断結果 | [11 empty] | Ｙ方向 補強後の診断結果 | [13 empty] | 判定指標 Iso= |  |  |  |  | 0.6
| 階 | Ｅo | SD |  | Ｔ |  | Ｉs |  | Is/Iso |  | CTUSD |  | 階 |  | Ｅo |  | SD |  | Ｔ |  | Ｉs |  | Is/Iso |  | CTUSD |  | 建物全体 Is = |  |  |  |  | 0.46
| 5F | 1.17 | 0.95 |  | 0.999 |  | 1.11 |  | 1.85 |  | 0.82 |  | 5F |  | 1.17 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 1.11 |  | 1.85 |  | 0.82 |  | Is／Iso = |  |  |  |  | 0.76
| 4F | 0.645 | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.61 |  | 1.01 |  | 0.61 |  | 4F |  | 0.645 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.61 |  | 1.01 |  | 0.61 |  | 耐震性能は比較的高いランクではあるが、地震の振動および衝撃に対して、倒壊または崩壊する危険性があり、補強が必要と判断する。
| 3F | 0.537 | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.5 |  | 0.83 |  | 0.51 |  | 3F |  | 0.537 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.5 |  | 0.83 |  | 0.51
| 2F | 0.508 | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.48 |  | 0.8 |  | 0.48 |  | 2F |  | 0.508 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.48 |  | 0.8 |  | 0.48
| 1F | 0.487 | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.46 |  | 0.76 |  | 0.46 |  | 1F |  | 0.487 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.46 |  | 0.76 |  | 0.46
| 最小値 | 0.487 | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.46 |  | 0.76 |  | 0.46 |  | 最小値 |  | 0.487 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.46 |  | 0.76 |  | 0.46
| 補強計画 |  |  |  |  | (補強方法別に各階の補強個所数．合計数を記入．所見に判定Isoとの関係等を記入)
| 補強方法 | 増設補強 耐震壁 | 閉塞補強 壁開口 |  | 増設補強 袖壁 |  | 靭性確保 柱 |  | 増設補強 ブレース |  | スリット |  | 基礎補強 |  | 荷重軽減 |  | 免震・他 |  | 補強計画の概要
5F
4F
3F
2F
1F
| 合計 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
補強結果の所見
| 所 見 | [31 empty] | セル高さでページ調整
特記事項
診断方針
| 診 断 基 準 |  |  | (財)日本建築防災協会 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針 同解説 (監修 国土交通省住宅局建築指導課)2001年改定版に準拠
| 耐震判定指標 |  |  | Iso = |  | 0.6 |  | ≦ | Ｉs |  |  | Ｅs = |  | 0.6 |  |  | Ｚ = |  | 1 |  |  | Ｇ = |  | 1 |  |  | Ｕ = |  | 1
| 累積強度指標 |  |  | ＣＴＵ・ＳＤ |  |  |  | ≧ | 0.3 |  |  | 0.30 × |  |  | 1 |  | 終局限界累積強度指標
採用コンクリート強度について
コンクリート強度は、打設部位毎（各階）を１ロットとして３本づつコアを抜き取り、圧縮強度試験を行い、ロット毎の平均値から標準偏差の1/2を差し引いた値を各ロットの推定強度とする。 推定強度が設計規準強度を上まわる場合は、設計規準強度×1.25を上限として推定強度を採用する。
使用耐震診断計算プログラムについて
㈱構造システム DOC-RC/SRC Ver７.０（P評価11-改1-RC）を使用する。 評価の適用範囲内にて使用
モデル化について
その他
診断結果の所見
| 所 見 | [31 empty] | セル高さでページ調整
特記事項
想定荷重
| 部 位 |  | 荷 重 名 称 | [10 empty] | 寸法 |  | 重量 |  |  | ＤＬ | [5 empty] | ＬＬ |  |  | ＴＬ |  |  | 備 考
| 床 荷 重 | RF1 | 仕上げ他 |  | 仕上げ | [10 empty] | 400 |  |  | 2320 |  |  | 5200 |  |  | 1100 |  |  | 6300
[5 empty] | シンダーコンクリート | [10 empty] | 1100
|  | 屋 上 |  |  | アスファルト防水層 | [10 empty] | 150
[5 empty] | 均しモルタル | [8 empty] | 20 |  | 400
[5 empty] | 天井、下地・設備荷重共 | [10 empty] | 270
|  |  | 躯体 |  | ＲＣスラブ | [8 empty] | 120 |  | 2880 |  |  | 2880
|  | RF2 | 仕上げ他 |  | 銅板棒葺き仕上げ、杉野地板共 | [10 empty] | 200 |  |  | 1400 |  |  | 1820 | [5 empty] | 1820 |  |  | RCｽﾗﾌﾞt=50 ＋仕上げw=200 W=1400として電算入力
[5 empty] | アスファルト防水層 | [10 empty] | 150
|  | 鉄骨屋根 |  |  | 発砲ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ｼﾎﾟﾚｯｸｽt=100） | [10 empty] | 700
[5 empty] | 勾配補正 *0.06 | [10 empty] | 60
[5 empty] | 天井、下地・設備荷重(40)共 | [10 empty] | 290
|  |  | 躯体 |  | 鉄骨副資材（ツナギ部材） | [8 empty] | 床平均 |  | 130 |  |  | 420
[5 empty] | アングルトラス | [8 empty] | 床平均 |  | 290
|  | GF1 | 仕上げ他 |  | 仕上げ | [10 empty] | 600 |  |  | 920 |  |  | 3800 |  |  | 1100 |  |  | 4900
一般床
[5 empty] | 天井、下地・間仕切り・設備荷重共 | [10 empty] | 320
|  |  | 躯体 |  | ＲＣスラブ | [8 empty] | 120 |  | 2880 |  |  | 2880
|  | GF2 | 仕上げ他 |  | 仕上げ、モルタル下地共 | [13 empty] | 1700 |  |  | 6900 |  |  | 2100 |  |  | 9000
[5 empty] | 蹴上・蹴込 30*(280+171.42)/280 | [8 empty] | 48.4 |  | 968
|  | 階 段 |  |  | 上裏 30*328.31/280 | [8 empty] | 35.2 |  | 704
[5 empty] | 仕上げ調整荷重 | [10 empty] | 28
|  |  | 躯体 |  | 段部（△RC）(280*171.42/2)/280 | [13 empty] | 5200
[5 empty] | スラブ 150*328.31/280 | [8 empty] | 260 |  | 5200
|  |  | 仕上げ他 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 躯体 | [15 empty] | 0
|  |  | 仕上げ他 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  | 躯体 | [15 empty] | 0
| その他の荷重 | 柱 仕上げ重量 |  |  |  | ： | 500 |  | N/㎡ |  | （４周） | [6 empty] | 壁 仕上げ重量 |  |  |  |  | ： | 900 |  | N/㎡ |  | （両面）
|  | 梁 仕上げ重量 |  |  |  | ： | 500 |  | N/㎡ |  | （側面・下面）
|  | エレベーター機械室 床 |  |  |  |  | 3.6 |  | kN/m2 |  | スラブ追加面荷重 | [6 empty] | 設備機械室 床 | [5 empty] | 3.6 |  | kN/m2 |  | スラブ追加面荷重
|  | エレベーター |  |  |  |  | 50 |  | KN |  | スラブ追加集中荷重 | [6 empty] | 5F北外壁ツナギ梁 | [5 empty] | 3 |  | kN/m |  | 片持ち梁追加等分布荷重
|  | バルコニー先端手摺 |  |  |  |  | 4.8kN/m2×h1.55m×L3.0m | [11 empty] | 22.3 |  |  | kN |  | 片持ち梁先端集中荷重
|  | 玄関庇パラペット 外端 | [11 empty] | 3.6 |  |  | kN/m |  | 片持ち梁等分布荷重
建物重量
| 全 体 | 階 | Ｗｉ |  |  | ∑Ｗｉ |  |  | Ａ (床面積) |  |  | 面積当り 建物重量 |  |  | （Ｎ+１） （Ｎ+ｉ） |  |  | 全階数 n = |  |  |  | 5 |  | （単位：kN, ｍ2）
備 考
|  | 塔屋 |  |  |  | 0
|  | 5 | 4797 |  |  | 4797 |  |  | 869 |  |  | 5.5201 |  |  | 0.6
|  | 4 | 16094 |  |  | 20891 |  |  | 789 |  |  | 20.398 |  |  | 0.66667
|  | 3 | 10618 |  |  | 31509 |  |  | 789 |  |  | 13.4575 |  |  | 0.75
|  | 2 | 10484 |  |  | 41993 |  |  | 789 |  |  | 13.2877 |  |  | 0.85714
|  | 1 | 11609 |  |  | 53602 |  |  | 789 |  |  | 14.7136 |  |  | 1
コメント・他
材料強度
| コンクリート | 強度区分＼階 | [5 empty] | １階 |  | ２階 |  | ３階 |  | ４階 |  | ５階 | [7 empty] | 備 考
|  | 設計強度 | [5 empty] | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 | [7 empty] | Fc180 kg/cm2 (図面より)
|  | 平均強度 | [5 empty] | 20.4 |  | 19.2 |  | 15.8 |  | 22.5 |  | 19.8
|  | 推定強度 | [5 empty] | 16.4 |  | 16.6 |  | 14.2 |  | 20.3 |  | 18.7 | [7 empty] | 平均強度－標準偏差／2
|  | 診断採用強度 | [5 empty] | 16.4 |  | 16.6 |  | 14.2 |  | 18 |  | 18 | [7 empty] | 推定強度 かつ 設計強度以下 | [8 empty] | 推定強度 かつ 設計強度×1.25以下
|  | コア採取位置 | [5 empty] | 圧縮強度試験結果 | [11 empty] | 中性化試験結果
|  | 階 | 採取位置 |  |  | コアNo |  | 圧縮強度 試験結果 |  |  | 各 階 | [8 empty] | 中性化 |  |  | 実測値 (㎝)
[11 empty] | 平均強度 |  |  | 標準偏差 |  |  | 推定強度 |  |  | 深さ㎝
|  | ５階 | 壁 |  |  | No15 |  | 18.6 |  |  | 19.8 |  |  | 2.1362 |  |  | 18.7 |  |  | 2.7 |  |  | 最大値 Ｘmax = |  |  |  |  | 3.5
|  |  | 壁 |  |  | No14 |  | 22.3 | [11 empty] | 2
|  |  | 壁 |  |  | No13 |  | 18.6 | [11 empty] | 3.5 |  |  | 最小値 Ｘmin = |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 中性化速度係数： |  |  |  |  | 1 | 打ち放し
|  | ４階 | 壁 |  |  | No12 |  | 21.2 |  |  | 22.5 |  |  | 4.2194 |  |  | 20.3 |  |  | 1.5 |  |  | 平均値 Ｘave = |  |  |  |  | 1.1467
|  |  | 壁 |  |  | No11 |  | 27.3 | [11 empty] | 0.5
|  |  | 壁 |  |  | No10 |  | 19.2 | [11 empty] | 0.7 |  |  | 材齢による中性化深さの推定式(㎝) | [9 empty] | 0.8 | コンクリートの中性化進行速度は、比較的遅い。
|  | ３階 | 壁 |  |  | No 9 |  | 19.5 |  |  | 15.8 |  |  | 3.1943 |  |  | 14.2 |  |  | 1.2 | [13 empty] | 最大値において、概ね材令相応の中性化進行速度である。
|  |  | 壁 |  |  | No 8 |  | 14.6 | [11 empty] | 0.8 |  |  | 材令（年）ｔ= |  |  |  |  | 46 |  |  | 年 |  | 1.2 | コンクリートの中性化進行速度は、比較的早い。
|  |  | 壁 |  |  | No 7 |  | 13.5 | [11 empty] | 0.7
|  | ２階 | 壁 |  |  | No 6 |  | 25 |  |  | 19.2 |  |  | 5.0003 |  |  | 16.6 |  |  | 0.2 |  |  | 材齢による Ｘ = |  |  |  |  | ( ｔ ／ |  | 7.22 |  | )^0.5
|  |  | 壁 |  |  | No 5 |  | 16.6 | [11 empty] | 0.5 |  |  | = |  |  |  |  | 2.5241
|  |  | 壁 |  |  | No 4 |  | 16.1 | [11 empty] | 0.8
|  | １階 | 壁 |  |  | No 3 |  | 28.7 |  |  | 20.4 |  |  | 7.8886 |  |  | 16.4 |  |  | 1 |  |  | コンクリートの中性化進行速度は、比較的早い。 | [9 empty] | 平均値は、材令相応の値を下回っている。
|  |  | 壁 |  |  | No 2 |  | 13 | [11 empty] | 0.7 | [12 empty] | 平均値が、材令相応の値を上回っている。
|  |  | 壁 |  |  | No 1 |  | 19.5 | [11 empty] | 0.4 |  |  | 平均値は、材令相応の値を下回っている。
| 鉄 筋 | 強度区分＼階 | [5 empty] | １階 |  | ２階 |  | ３階 |  | ４階 |  | ５階 | [5 empty] | 全層 |  | 備 考
|  | 主筋設計強度 | [19 empty] | 235 |  | SR235相当 (SR24 図面)
|  | 帯筋設計強度 | [19 empty] | 235 |  | SR235相当 (SR24 図面)
|  | 主筋診断採用強度 | [19 empty] | 294
|  | 帯筋診断採用強度 | [19 empty] | 294
| 鉄 骨 | 強度区分 | [5 empty] | １階 |  | ２階 |  | ３階 |  | ４階 |  | ５階 | [5 empty] | 全層 |  | 備 考
|  | 設計強度 | [19 empty] | 235 |  | SS400相当 (SS41推定）
|  | 診断採用材料強度 | [19 empty] | 235
診断採用突合溶接強度
診断採用隅肉溶接強度
| ボルト 接合部 | 強度区分 | [5 empty] | １階 |  | ２階 |  | ３階 |  | ４階 |  | ５階 | [5 empty] | 全層 |  | 備 考
|  | 設計強度 | [19 empty] | 900 |  | F9T (刻印）
形状指標（ＳＤ）
| 項 目 | [5 empty] | グレード | [19 empty] | Ｒ2i |  |  | 二次診断形状指標計算用中間計算結果
[7 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.8 |  |  |  | 計算結果 |  |  |  |  | Ｇｉ |  |  | ｑ2i
| 平面形状 | ａ | 整形性 |  |  |  | ａ1：≦10% |  |  |  | ａ2：≦30% |  |  |  | ａ3：＞30% |  |  |  | 0% |  |  | a1 |  | 1 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 突出なし
1
|  | ｂ | 辺長比 |  |  |  | ｂ1：≦５ |  |  |  | ｂ2：≦８ |  |  |  | ｂ3：＞８ |  |  |  | 2.66 |  |  | b1 |  | 1 |  |  | 0.25
[7 empty] | 45.760/17.200 | [19 empty] | 1
|  | ｃ | くびれ |  |  |  | ｃ1：≧0.8 |  |  |  | ｃ2：≧0.5 |  |  |  | ｃ3：＜0.5 |  |  |  | 100% |  |  | c1 |  | 1 |  |  | 0.25 | [5 empty] | くびれなし
[15 empty] | くびれなし | [11 empty] | 1
|  | ｄ | ＥＸＰ.J |  |  |  | ｄ1：≧1/100 |  |  |  | ｄ2：≧1/200 |  |  |  | ｄ3：＜1/200 |  |  |  | 1/ | 200 |  | d2 |  | 0.9 |  |  | 0.25 | [5 empty] | EXP.J なし
[15 empty] | EXP.J なし | [11 empty] | 0.975
|  | ｅ | 吹き抜け |  |  |  | ｅ1：≦0.1 |  |  |  | ｅ2：≦0.3 |  |  |  | ｅ3：＞0.3 |  |  |  | 0% |  |  | e1 |  | 1 |  |  | 0.25 | [5 empty] | 吹き抜けなし
[15 empty] | 吹き抜けなし | [11 empty] | 1
|  | ｆ | 吹き抜け の偏在 |  |  |  | ｆ1：≦0.4 |  |  |  | ｆ1：≦0.4 |  |  |  | ｆ1：＞0.4 |  |  |  | 0 |  |  | f1 |  | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 吹き抜けなし
[7 empty] | ｆ2：≦0.1 |  |  |  | ｆ2：≦0.3 |  |  |  | ｆ2：＞0.3
[15 empty] | 吹き抜けなし |  |  |  | 0 |  |  | f2 |  |  |  |  | 1
|  | ｇ |  |  |  |  | ｇ1 |  |  |  | ｇ2 |  |  |  | ｇ3
1
| 断面形状 | ｈ | 地下室 の有無 |  |  |  | ｈ1：≧1.0 |  |  |  | ｈ2：≧0.5 |  |  |  | ｈ3：＜0.5 |  |  |  | 0% |  |  | h3 |  | 0.8 |  |  | 1 |  |  | ＳＤ２' |  |  | 地下室なし
[15 empty] | 地下室なし | [11 empty] | 1
|  | ｉ | 層高の 均等性 |  |  |  | ｉ1：≧0.8 |  |  |  | ｉ2：≧0.7 |  |  |  | ｉ3：＜0.7 |  |  |  | 77.7% |  |  | i2 |  | 0.9 |  |  | 0.25 |  |  | 0.95 |  |  | 全層同高さ
[7 empty] | 4000/5150 | [19 empty] | 0.975
|  | ｊ | ﾋﾟﾛﾃｨｰ の有無 |  |  |  | ｊ1 |  |  |  | ｊ2 |  |  |  | ｊ3 | [6 empty] | j1 |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | ピロティーなし
[7 empty] | ピロティーなし | [19 empty] | 1 | [5 empty] | 全てがピロティー
|  | ｋ |  |  |  |  | ｋ1 |  |  |  | ｋ2 |  |  |  | ｋ3 | [17 empty] | ピロティーが偏在する
1
| 平面剛性 | ｌ | 重心・剛心の偏心率 |  |  |  | ｌ1：≦0.1 |  |  |  |  | ｌ2：≦0.15 | [5 empty] | ｌ3：＞0.15 |  |  |  |  | （各階各方向） |  |  |  | コメント
[7 empty] | ＸＹ辺長 |  |  |  | 剛心位置／重心位置 | [5 empty] | 偏心距離／偏心率(l) | [5 empty] | ｌグレード
[7 empty] | Ｂ／Ｌ |  |  |  | Ｌy／ｇy |  |  | Ｌｘ／ｇx |  |  | Ｅｘ／ｌｘ |  |  | Ｅｙ／ｌｙ | Ｘ |  | lＧｘ |  | lＧｙ
[5 empty] | 5F |  | 45.735 |  |  |  | 11.32 |  |  | 24.41 |  |  | 2.3 |  |  | 2.33 |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | 17.138 |  |  |  | 9.02 |  |  | 22.08 |  |  | 0.047092 |  |  | 0.047706
[5 empty] | 4F |  | 45.735 |  |  |  | 10.68 |  |  | 23.23 |  |  | 1.72 |  |  | 0.6 |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | 17.138 |  |  |  | 8.96 |  |  | 22.63 |  |  | 0.035217 |  |  | 0.012285
[5 empty] | 3F |  | 45.735 |  |  |  | 10.4 |  |  | 22.28 |  |  | 1.43 |  |  | 0.16 |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | 17.138 |  |  |  | 8.97 |  |  | 22.44 |  |  | 0.029279 |  |  | 0.003276
[5 empty] | 2F |  | 45.735 |  |  |  | 10.34 |  |  | 22.67 |  |  | 1.37 |  |  | 0.34 |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | 17.138 |  |  |  | 8.97 |  |  | 22.33 |  |  | 0.02805 |  |  | 0.0069614
[5 empty] | 1F |  | 45.735 |  |  |  | 10.14 |  |  | 22.46 |  |  | 1.26 |  |  | 0.2 |  |  | 1 |  | 1
[8 empty] | 17.138 |  |  |  | 8.88 |  |  | 22.26 |  |  | 0.025798 |  |  | 0.004095
剛心位置および重心位置は、電算結果による。
| 断面剛性 | ｎ | 上下層の（剛／重）比 |  |  |  | ｎ1：≦1.3 |  |  |  |  | ｎ2：≦1.7 |  |  |  |  | ｎ3：＞1.7 |  |  |  |  | （各階各方向） | [5 empty] | ２次形状指標
[7 empty] | 剛重比 | [5 empty] | β |  |  | 上下層の比 | [5 empty] | ｎグレード | [5 empty] | ＳＤ
[7 empty] | Ｘ |  |  | Ｙ | [5 empty] | Ｘ |  |  | Ｙ |  |  | nＧｘ |  |  | nＧｙ |  |  | Ｘ |  |  | Ｙ
[5 empty] | 5F |  | 0.051 |  |  | 0.092 |  |  | 2 |  |  | 1.1373 |  |  | 1.1087 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95
[5 empty] | 4F |  | 0.029 |  |  | 0.051 |  |  | 0.5 |  |  | 0.87931 |  |  | 0.90196 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95
[5 empty] | 3F |  | 0.021 |  |  | 0.035 |  |  | 0.66667 |  |  | 0.92063 |  |  | 0.97143 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95
[5 empty] | 2F |  | 0.016 |  |  | 0.029 |  |  | 0.75 |  |  | 0.98438 |  |  | 0.90517 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95
[5 empty] | 1F |  | 0.011 |  |  | 0.017 |  |  | 0.8 |  |  | 1.1636 |  |  | 1.3647 |  |  | 1 |  |  | 0.9 |  |  | 0.95 |  |  | 0.855
剛重比は、電算結果による。
経年指標（Ｔ）
| 階 |  | 構 造 亀 裂 ・ 変 形 | [5 empty] | 変 質 ・ 老 朽 化 | [5 empty] | 各 階 Ｔ |  |  |  |  | 経年指標 Ｔ |  |  |  |  | コメント
0.9998
| 5 | 階 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1
| 4 | 階 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1
| 3 | 階 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1
| 2 | 階 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 1
| 1 | 階 | 0 | [5 empty] | 0.001 | [5 empty] | 0.999
| チェック項目 | [8 empty] | 構 造 亀 裂 ・ 変 形 | [11 empty] | 変 質 ・ 老 朽 化
[10 empty] | Ａ |  |  |  | Ｂ |  |  |  | Ｃ |  |  |  | ａ |  |  |  | ｂ |  |  |  | ｃ
[11 empty] | 不同沈下に関するひび割れ |  |  |  | ２次部材に支障をきたしているスラブ、梁の変形 |  |  |  | A,Bには該当しない軽微な構造ひび割れ |  |  |  | 鉄筋さびによるｺﾝｸﾘｰﾄの膨張ひび割れ |  |  |  | 雨水、漏水による鉄筋さびの溶け出し |  |  |  | 雨水、漏水、化学薬品等によるｺﾝｸﾘｰﾄの著しい汚れまたはしみ
鉄筋の腐食
[11 empty] | 誰でも肉眼で認められる梁、壁、柱の剪断ひび割れ、または斜めひび割れ |  |  |  | 微細な、梁・壁・柱の剪断ひび割れまたは斜めひび割れ | [11 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄの鉄筋位置までの中性化または同等の材令
[19 empty] | A,Bには該当しないｽﾗﾌﾞ、梁のたわみ |  |  |  | 火災によるコンクリートの肌割れ
[30 empty] | ○ | 仕上げ材の軽微な剥落、老朽化
[15 empty] | 微細な、梁・柱の曲げひび割れまたは垂直ひび割れ | [7 empty] | 化学薬品等によるｺﾝｸﾘｰﾄの変質 |  |  |  | 仕上げ材の著しい剥落
| 8 | 階 | Ⅰ | 床 小梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅱ | 大梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅲ | 壁・柱 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  | ○ | 0.001
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.001
|  |  | 合 計 ∑Ｐ | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0.001
| 7 | 階 | Ⅰ | 床 小梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅱ | 大梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅲ | 壁・柱 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  | ○ | 0.001
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.001
|  |  | 合 計 ∑Ｐ | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0.001
| 6 | 階 | Ⅰ | 床 小梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅱ | 大梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅲ | 壁・柱 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  | ○ | 0.001
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.001
|  |  | 合 計 ∑Ｐ | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0.001
| 5 | 階 | Ⅰ | 床 小梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅱ | 大梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅲ | 壁・柱 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  | ○ | 0.001
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.001
|  |  | 合 計 ∑Ｐ | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0.001
| 4 | 階 | Ⅰ | 床 小梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅱ | 大梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅲ | 壁・柱 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  | ○ | 0.001
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.001
|  |  | 合 計 ∑Ｐ | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0.001
| 3 | 階 | Ⅰ | 床 小梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅱ | 大梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅲ | 壁・柱 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  | ○ | 0.001
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.001
|  |  | 合 計 ∑Ｐ | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0.001
| 2 | 階 | Ⅰ | 床 小梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅱ | 大梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅲ | 壁・柱 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  | ○ | 0.001
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.001
|  |  | 合 計 ∑Ｐ | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0.001
| 1 | 階 | Ⅰ | 床 小梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅱ | 大梁 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.002 |  |  | ○ | 0
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | Ⅲ | 壁・柱 |  |  | 1/3～ |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011 |  |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.045 |  |  |  | 0.011
[7 empty] | 1/3～1/9 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.004
[7 empty] | ～1/9 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.017 |  |  |  | 0.005 |  |  | ○ | 0.001
[7 empty] | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  | ○ | 0 |  |  |  | 0
[7 empty] | Ｐ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.001
|  |  | 合 計 ∑Ｐ | [6 empty] | 0 | [11 empty] | 0.001

## 様式２ 概要(S)
*
様式 ２（Ｓ）
| 耐震診断 概要書 | [26 empty] | S造
| 診断概要 | [21 empty] | 判定区分 ： |  |  |  |  | 沿道診断
| 診断法(計算法) | [6 empty] | 一般診断 屋体診断 | [7 empty] | (一財)日本建築防災協会 S診断基準 、文科省 屋内運動場等のＳ耐震基準
| 電算ソフト(作成者) | [6 empty] | DOC-S | [17 empty] | 構造システム
担当事務所・代表者
| 連絡先（住所･電話･FAX） | [19 empty] | Tel/Fax |  |  |  |  | 055-123-4567/055-123-2345
| 診断実施者(氏名･資格) | [14 empty] | 一級建築士 |  |  |  |  | 登録資格者番号・受講修了証番号 : | [8 empty] | 123456
| 連絡先 | [6 empty] | Tel/Fax |  |  |  | 055-123-4567/055-123-2345 | [8 empty] | Ｅ-ｍａｉｌ |  |  |  |  | abcdefg＠hijklmn.ne.jp
| 分割判定等 | [6 empty] | 屋根ブレースによる応力伝達不可、ゾーニングにより検討
建 物 概 要
| 建 物 名 称 | [26 empty] | 構造体の種別
| 所 在 地 | [26 empty] | S造
| 建築年･構造･階数 | [5 empty] | 昭和 |  | 56 |  | 年 |  | （西暦 |  | 1981 |  | 年） |  |  |  | Ｓ |  | 造 |  | 5 | 階建
| 診 断 実 施 年 | [5 empty] | 平成 |  | 26 |  | 年 |  | （西暦 |  | 2014 |  | 年） |  |  |  | 築後 |  |  | 33 |  | 年
| 診断対象延べ床面積 | [5 empty] | 644 |  |  | ㎡
| 基礎・地盤条件 | [5 empty] | 杭基礎 |  |  |  |  | 支持力： |  |  | 441 |  | ｔ/本 |  | (設計図書) |  |  | 支持層：
| 構造上の特徴 | [5 empty] | 平 面 ： |  |  |  | 整形 |  |  |  | 、 |  | 立 面 ： |  |  |  | 整形
[7 empty] | 構 造 形 式 ： |  |  |  |  | (X : |  | ブレース | [5 empty] | ) | (Y : |  | ラーメン | [5 empty] | )
[7 empty] | 極 脆 性 柱 ： |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 下 階 壁 抜 ： |  |  |  |  | 無 |  |  |  | 平 面 柱 抜 ： |  |  |  |  | 有
調 査 結 果
| 設計図書の有無 | [5 empty] | 意匠図面 ： |  |  |  | 有 |  |  |  | 構造図面 ： |  |  |  | 有 |  |  |  | 構造計算書 ： |  |  |  |  | 有
| 柱･壁･梁の配置 | [5 empty] | 図面との整合 |  |  |  | 不整合 |  |  |  | 一部、鉄骨部材が図面と整合しない。
| 外 観 劣 化 調 査 | [5 empty] | 内外劣化状況等の目視検査を行った結果、柱・梁部材の横座屈や局部座屈は観察されず、著しい変形も認められなかった。
| コンクリート強度 | [5 empty] | 設計強度 : |  |  |  | 18 |  | Ｎ/mm2 |  | 調査方法 : |  |  |  | 設計図面
[7 empty] | 調査方法 : |  |  |  | コア抜取り・圧縮強度試験 | [8 empty] | 調査個数 : |  |  |  | 各階 |  | 3 | ヶ所 |  | 計 |  | 15 | ヶ所
[7 empty] | 各階平均強度 |  |  |  | 1F | 20.4 |  | 2F | 19.2 |  | 3F | 15.8 |  | 4F | 22.5 |  | 5F | 19.8
[7 empty] | 各階採用強度 |  |  |  | 1F | 16.5 |  | 2F | 16.7 |  | 3F | 14.3 |  | 4F | 18 |  | 5F | 18
| コンクリート中性化深さ | [5 empty] | 調査個数 : |  |  |  | 15 |  | ヶ所 |  | 最小 = |  | 0.3 |  | cm |  | 最大 = |  | 3.5 |  | cm |  | 平均 = |  | 1.15 |  | cm
| 鉄 筋 強 度 | [5 empty] | 調査方法 : |  |  |  | 設計図面 |  |  | 太物設計強度 = |  |  |  |  | 235 |  | Ｎ/m㎡ |  | 呼称 : |  | SR24 |  | 採用強度 = |  |  |  | 294 |  | Ｎ/m㎡
[7 empty] | 図面表記：SS-39 | [6 empty] | 細物設計強度 = |  |  |  |  | 235 |  | Ｎ/m㎡ |  | 呼称 : |  | SR24 |  | 採用強度 = |  |  |  | 294 |  | Ｎ/m㎡
| 鉄 骨 強 度 | [5 empty] | 調査方法 : |  |  |  | 設計図書 |  |  | 設 計 強 度 = |  |  |  |  | 235 |  | Ｎ/m㎡ |  | 呼称 : |  | SS41 |  | 採用強度 = |  |  |  | 235 |  | Ｎ/m㎡
| 不 同 沈 下 ・ 等 | [5 empty] | レベル測定結果およびクラックの状況から不同沈下はないと判断する。
| 落 下 物 等 の 調 査 | [5 empty] | ５階バルコニー手摺が腐食している。
| 調査結果についての所見 | [5 empty] | 柱・梁仕口部2個所の溶接に対する超音波探傷試験を行った結果、部分溶込か、裏ハツリの不十分な両面溶接と判断された。そこで、診断時の溶接耐力は隅肉溶接とする。
| 診 断 結 果 | [32 empty] | Is/Iso |  | q/qo
| Ｘ方向 既存建物診断結果 | [9 empty] | Ｙ方向 既存建物診断結果 | [10 empty] | 判定指標 Iso = |  |  |  |  | 0.6 |  |  | qo= |  | 1 |  | 1 | ≦ | 1 | ≦ | Ａ | 地震の震動および衝撃に対して、倒壊し、または崩壊する危険性が低いと判断する。
| 階 | Is |  | Is/Iso |  | q |  | 備考 |  |  | 階 |  | Is |  | Is/Iso |  | q |  | 備考 | [14 empty] | 0.5 | ＞ | 0.5 | ＞ | Ｃ | 地震の震動および衝撃に対して、倒壊し、または崩壊する危険性が高いと判断する。
[22 empty] | 建物全体 Is = |  |  |  |  | 0.35 |  |  | q = |  | 0.46 | [5 empty] | Ｂ | 地震の震動および衝撃に対して、倒壊し、または崩壊する危険性がある。
[22 empty] | Is／Iso = |  |  |  | 0.58 |  |  | q/qo = |  |  | 0.46
| 5F | 0.55 |  | 0.91 |  | 0.56 |  | 一体判定 |  |  | 5F |  | 0.6 |  | 1 |  | 1.2 |  | ゾーニング
| 4F | 0.45 |  | 0.75 |  | 0.46 |  | 一体判定 |  |  | 4F |  | 0.45 |  | 0.75 |  | 0.47 |  | ゾーニング |  |  | 地震の震動および衝撃に対して、倒壊し、または崩壊する危険性が高いと判断する。
| 3F | 0.55 |  | 0.91 |  | 0.61 |  | 一体判定 |  |  | 3F |  | 0.45 |  | 0.75 |  | 0.51 |  | ゾーニング
| 2F | 0.4 |  | 0.66 |  | 0.73 |  | 一体判定 |  |  | 2F |  | 0.35 |  | 0.58 |  | 0.8 |  | ゾーニング
| 1F | 0.45 |  | 0.75 |  | 0.89 |  | 一体判定 |  |  | 1F |  | 0.6 |  | 1 |  | 0.5 |  | ゾーニング
| 最小値 | 0.4 |  | 0.66 |  | 0.46 |  |  |  |  | 最小値 |  | 0.35 |  | 0.58 |  | 0.47
補 強 結 果
| Ｘ方向 補強後の診断結果 | [12 empty] | Ｙ方向 補強後の診断結果 | [13 empty] | 判定指標 Iso= |  |  |  |  | 0.6
| 階 | Ｅo |  | SD |  | Ｔ |  | Ｉs |  | Is/Iso |  | CTUSD |  | 階 |  | Ｅo |  | SD |  | Ｔ |  | Ｉs |  | Is/Iso |  | CTUSD |  | 建物全体 Is = |  |  |  |  | 0.41
| 5F | 1.17 |  | 0.95 |  | 0.89 |  | 0.98 |  | 1.63 |  | 0.82 |  | 5F |  | 1.17 |  | 0.95 |  | 0.89 |  | 0.98 |  | 1.63 |  | 0.82 |  | Is／Iso = |  |  |  |  | 0.68
| 4F | 0.645 |  | 0.95 |  | 0.89 |  | 0.54 |  | 0.9 |  | 0.61 |  | 4F |  | 0.645 |  | 0.95 |  | 0.89 |  | 0.54 |  | 0.9 |  | 0.61 |  | 地震の震動および衝撃に対して、倒壊し、または崩壊する危険性が高いと判断する。
| 3F | 0.537 |  | 0.95 |  | 0.89 |  | 0.45 |  | 0.75 |  | 0.51 |  | 3F |  | 0.537 |  | 0.95 |  | 0.89 |  | 0.45 |  | 0.75 |  | 0.51
| 2F | 0.508 |  | 0.95 |  | 0.89 |  | 0.42 |  | 0.7 |  | 0.48 |  | 2F |  | 0.508 |  | 0.95 |  | 0.89 |  | 0.42 |  | 0.7 |  | 0.48
| 1F | 0.487 |  | 0.95 |  | 0.999 |  | 0.46 |  | 0.76 |  | 0.46 |  | 1F |  | 0.487 |  | 0.95 |  | 0.89 |  | 0.41 |  | 0.68 |  | 0.46
| 最小値 | 0.487 |  | 0.95 |  | 0.89 |  | 0.42 |  | 0.7 |  | 0.46 |  | 最小値 |  | 0.487 |  | 0.95 |  | 0.89 |  | 0.41 |  | 0.68 |  | 0.46
| 補強計画 | [5 empty] | (補強方法別に各階の補強個所数．合計数を記入．所見に判定Isoとの関係等を記入)
| 補強方法 | 増設補強 耐震壁 |  | 閉塞補強 壁開口 |  | 増設補強 袖壁 |  | 靭性確保 柱 |  | 増設補強 ブレース |  | スリット |  | 基礎補強 |  | 荷重軽減 |  | 免震・他 |  | 補強計画の概要
5F
4F
3F
2F
1F
| 合計 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 所 見 | [32 empty] | セル高さでページ調整
特記事項
診断方針
| 診 断 基 準 |  |  |  | (財)日本建築防災協会 既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説 (監修 国土交通大臣進呈)2011年改定版に準拠
| 耐震判定指標 |  |  |  | Iso = |  | 0.6 |  | ≦ | Ｉs |  |  | Ｅs = |  | 0.6 | [7 empty] | Ｇ = |  | 1 |  |  | Ｕ = |  | 1
| 保有判定指標 |  |  |  | qo = |  | 1 |  | ≦ | q |  |  | 1.00 × |  |  | 1 |  | 保有水平耐力に係る係数
使用耐震診断計算プログラムについて
㈱構造システム DOC-S を使用する。 評価の適用範囲内にて使用
モデル化について
荷重算定について
超音波探傷試験結果について
柱脚について
基礎耐力算定について
特殊な耐力計算について
保有耐力算定(解析)方法について
靱性指標Ｆ値の算定について
水平面荷重伝達計算法について
その他
診断結果の所見
| 所 見 | [32 empty] | セル高さでページ調整
特記事項
想定荷重
| 部 位 |  |  | 荷 重 名 称 | [10 empty] | 寸法 |  | 重量 |  |  | ＤＬ | [5 empty] | ＬＬ |  |  | ＴＬ |  |  | 備 考
| 床 荷 重 | R1 |  | 仕上げ他 |  | 仕上げ | [10 empty] | 400 |  |  | 4320 |  |  | 5070 |  |  | 1100 |  |  | 6170
[6 empty] | シンダーコンクリート | [10 empty] | 1100
|  | 屋 上 |  |  |  | アスファルト防水層 | [10 empty] | 150
[6 empty] | デッキプレートコンクリート | [10 empty] | 2400
[6 empty] | 天井、下地・設備荷重共 | [10 empty] | 270
|  |  |  | 躯体 |  | 鉄骨小梁 | [8 empty] | 床平均 |  | 300 |  |  | 750
[6 empty] | 鉄骨大梁 | [8 empty] | 床平均 |  | 450
|  | R2 |  | 仕上げ他 |  | 銅板棒葺き仕上げ、杉野地板共 | [10 empty] | 200 |  |  | 1400 |  |  | 1820 | [5 empty] | 1820
[6 empty] | アスファルト防水層 | [10 empty] | 150
|  | 鉄骨屋根 |  |  |  | 発砲ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾟﾈﾙ（ｼﾎﾟﾚｯｸｽt=100） | [10 empty] | 700
[6 empty] | 勾配補正 *0.06 | [10 empty] | 60
[6 empty] | 天井、下地・設備荷重(40)共 | [10 empty] | 290
|  |  |  | 躯体 |  | 鉄骨副資材（ツナギ部材） | [8 empty] | 床平均 |  | 130 |  |  | 420
[6 empty] | アングルトラス | [8 empty] | 床平均 |  | 290
|  | F1 |  | 仕上げ他 |  | 仕上げ | [10 empty] | 600 |  |  | 3320 |  |  | 4070 |  |  | 1100 |  |  | 5170
|  | 一般床 |  |  |  | デッキプレートコンクリート | [10 empty] | 2400
[6 empty] | 天井、下地・間仕切り・設備荷重共 | [10 empty] | 320
|  |  |  | 躯体 |  | 鉄骨小梁 | [8 empty] | 床平均 |  | 300 |  |  | 750
[6 empty] | 鉄骨大梁 | [8 empty] | 床平均 |  | 450
|  | F2 |  | 仕上げ他 |  | 仕上げ、モルタル下地共 | [8 empty] | 30 |  | 600 |  |  | 600 |  |  | 1150 |  |  | 2100 |  |  | 3250
階 段
|  |  |  | 躯体 |  | プレート | [10 empty] | 250 |  |  | 550
[6 empty] | ササラ桁 | [10 empty] | 300
|  |  |  | 仕上げ他 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 躯体 | [15 empty] | 0
|  |  |  | 仕上げ他 | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | 躯体 | [15 empty] | 0
| その他の荷重 | 柱 仕上げ重量 |  |  |  |  | ： | 500 |  | N/㎡ |  | （４周） | [6 empty] | 壁 仕上げ重量 |  |  |  |  | ： | 1000 |  | N/㎡ |  | ALC版 内部仕上共
|  | 梁 仕上げ重量 |  |  |  |  | ： | 0 |  | N/㎡ |  | （側面・下面）
|  | エレベーター機械室床 | [5 empty] | 3.6 |  | kN/m2 |  | スラブ追加面荷重 | [6 empty] | 設備機械室 床 | [5 empty] | 3.6 |  | kN/m2 |  | スラブ追加面荷重
|  | エレベーター | [5 empty] | 50 |  | KN |  | スラブ追加集中荷重 | [6 empty] | 5F北外壁ツナギ梁 | [5 empty] | 3 |  | kN/m |  | 片持ち梁追加等分布荷重
|  | バルコニー先端手摺 | [5 empty] | 4.8kN/m2×h1.55m×L3.0m | [11 empty] | 22.3 |  |  | kN |  | 片持ち梁先端集中荷重
|  | 玄関庇パラペット 外端 | [6 empty] | 3.6 |  |  | kN/m | [7 empty] | 片持ち梁等分布荷重
建物重量
| 全 体 | 階 |  | Ｗｉ |  |  | ∑Ｗｉ |  |  | Ａ (床面積) |  |  | 面積当り 建物重量 |  |  | Ａi |  |  | 全階数 n = |  |  |  | 5 |  | （単位：kN, ｍ2）
備 考
|  | 塔屋 |  | 87 |  |  | 87 |  |  | 12 |  |  | 7.25 |  |  | 3
|  | 5 |  | 1042 |  |  | 1129 |  |  | 175 |  |  | 5.9543 |  |  | 1.89
|  | 4 |  | 1206 |  |  | 2335 |  |  | 175 |  |  | 6.8914 |  |  | 1.53
|  | 3 |  | 1214 |  |  | 3549 |  |  | 175 |  |  | 6.9371 |  |  | 1.33
|  | 2 |  | 1244 |  |  | 4793 |  |  | 175 |  |  | 7.1086 |  |  | 1.18
|  | 1 |  | 1818 |  |  | 6611 |  |  | 210 |  |  | 8.6571 |  |  | 1
コメント・他
柱軸力図
剛性率(Fs)
偏心率(Fe)
| 材料強度 | [25 empty] | （単位：N/ｍｍ2）
| 鉄 筋 |  | 強度区分 | [7 empty] | 全層 | [15 empty] | 備 考
|  |  | 主筋設計強度 | [7 empty] | 235 | [15 empty] | SR235相当 (SR24 図面)
|  |  | 帯筋設計強度 | [7 empty] | 235 | [15 empty] | SR235相当 (SR24 図面)
|  |  | 主筋診断採用強度 | [7 empty] | 294 | [15 empty] | +49N
|  |  | 帯筋診断採用強度 | [7 empty] | 294 | [15 empty] | +49N
| 鉄 骨 |  | 強度区分 | [7 empty] | 全層 | [15 empty] | 備 考
|  |  | 設計強度 | [7 empty] | 235 | [15 empty] | SS400相当 (SS41推定）
|  |  | 診断採用材料強度 | [7 empty] | 235
診断採用突合溶接強度
診断採用隅肉溶接強度
| ボルト |  | 強度区分 | [7 empty] | 全層 | [15 empty] | 備 考
| 接合部 |  | 設計強度 | [7 empty] | 900 | [15 empty] | F9T (刻印）
| コンクリート |  |  |  |  | 強度区分 |  |  |  |  | 地中梁基礎 | [15 empty] | 備 考
[6 empty] | 設計強度 |  |  |  |  | 17.6 | [15 empty] | Fc 18 (図面)